Необходимые технические требования заказчика к  шаровому крану

ПРОПИСНЫМИ буквами, курсивом и цветом выделены поля для обязательного заполнения.

| Наименование параметра | Ед. измер. | Значение параметра |
| --- | --- | --- |
| Основные параметры |
| КОЛИЧЕСТВО | шт. |  |
| НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР ПРОХОДА DN (Ду) | мм |  |
| НОМИНАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ РN (Ру) | МПа |  |
| Возможность заужения прохода |  | - Да | - Нет |
| Герметичность затвора по ГОСТ 9544-2005 |  | Класс А |
| ТИП СРЕДЫ | – | - газ, - нефть и нефтепродукты, - вода горячая. - пар - другая: |
| ВИД УПРАВЛЕНИЯ | – | - Пневмопривод | - Электропривод |
|  |  | - Пневмогидропривод | - Электрогидропривод |
|  |  | - Редуктор (ручка) | - Другой: |
| ТИП УСТАНОВКИ | – | - Надземная | - Подземная |
| Если тип установки «Подземная», то: |
| Расстояние от оси трубопровода до фланца привода | мм |  |
| Расстояние от верха трубопровода до фланца привода | мм |  |
| Расстояние от поверхности земли до поверхности трубопровода | мм |  |
| Наличие покрытия усиленного типа | – | - Да | - Нет |
| Если да, то (тип, наименование) | – |  |
| КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ | – | - У1 | - ХЛ1 | - Т1 |
| ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | °С | min: |  | max: |  |
| Сейсмостойкость | баллы |  |
| Примечание: |
| Параметры среды |
| Состав среды |  |  |
|  |  | В том числе H2S , CO2 , ( для газа) Метанол г/м3 |
| ДАВЛЕНИЕ РАБОЧЕЙ СРЕДЫ | МПа | min: |  | max: |  |
| ТЕМПЕРАТУРА РАБОЧЕЙ СРЕДЫ | °С | min: |  | max: |  |
| Механические примеси (состав) | – | - Да | - Нет |
| Если «да» то: |
| Количество в 1 м3 | г/м3 |  |
| Максимальный размер | мм |  |
| Твердость по шкале Мооса |  |  |
| Влажность (для газа) | % |  |
| Категория рабочей среды и ее группа по ПУЭ* |  | категория | группа |
| * Правила установки электрооборудования во взрывоопасных зонах |
| Примечание: |
| Присоединение к трубопроводу |
| ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ТРУБОПРОВОДУ | – | - фланцевое | - с патрубками (переходные кольца) |
|  |  | - под приварку | - ниппельное |
| Если фланцевое |
| Стандарт фланца | – | - ГОСТ | - ISO |
|  |  | - ANSI | - другой |
| Тип фланца по ГОСТ 12815 | – | -1 - 2 - 3 -4 - 5 - 6 - 7 |
| Тип фланца ISO | – |  |
| Тип фланца ANSI | – |  |
| Тип уплотнительной прокладки | – |  |
| Материал уплотнительной прокладки |  |  |
| Если под приварку |
| Параметры присоединяемой трубы: |
| диаметр | мм |  |
| толщина стенки | мм |  |
| категория прочности | – |  |
| Материал трубопровода |  |  |
| Если с переходными кольцами |
| длина | мм |  |
| Примечание: |
| Редуктор |
| Редуктор | - | - Серийный | - Другой |
| Если другой то: |
| Тип (обозначение) редуктора | – |  |
| Фирма производитель | – |  |
| Время перестановки затвора | сек |  |
| Примечание: |
| Пневмопривод |
| Пневмопривод |  | - Серийный | - Другой |
| Если другой то: |
| Тип (обозначение) | – |  |
| Давление импульсного газа | МПа | min: |  | max: |  |
| Время перестановки затвора | сек |  |
| Наличие ручного дублера | – | - Да | - Нет |
| Блок управления пневмоприводом |
| Блок управления пневмоприводном | – | - Серийный | - Другой |
| Если другой то: |
| Тип блока управления (ЭПУУ-4, ЭПУУ-7 и тд.) | – |  |
| Напряжения управления блоком управления, В | – | - 24 | - 110 | - 220 |
| Если указатель конечных положений отдельно |
| Тип блока указателя конечных положений (ВКЭ-01, УКП-01 и тд.) | – |  |
| Напряжение для указателя конечных положений, В | – | - 24 | - 110 | - 220 |
| Примечание: |
| Пневмогидропривод |
| Пневмогидропривод |  | - Серийный | - Другой |
| Если другой то: |
| Тип (обозначение) | – |  |
| Давление импульсного газа | МПа | min: |  | max: |  |
| Получение импульсного газа |  | - из крана, - из отдельной линии |
| Время перестановки затвора | сек |  |
| Наличие ручного дублера | – | - Да | - Нет |
| Наличие ААЗК |  | - Да | - Нет |
| Блок управления пневмогидроприводом |
| Блок управления пневмогидроприводом | – | - Серийный | - Другой |
| Если другой то: |
| Тип блока управления (ЭПУУ-4, ЭПУУ-6 и тд.) | – |  |
| Напряжения управления блоком управления, В | – | - 24В | - 110В | - 220В |
| Если указатель конечных положений отдельно |
| Тип блока указателя конечных положений (ВКЭ-01, УКП-01 и тд.) | – |  |
| Напряжение для указателя конечных положений | – | - 24В | - 110В | - 220В |
| Наличие диэлектрических прокладок |  | - Да | - Нет |
| Примечание: |
| Электропривод |
| Электропривод | – | - На усмотрение ОАО «Тяжпромарматура» | - Другой |
| Если другой то: |
| Фирма производитель (название) | – |  |
| Обозначение электропривода (название) | – |  |
| Наличие встроенного блока управления | – | - Да | - Нет |
| Напряжение питания электропривода | В |  |
| Напряжение управления электроприводом | В |  |
| Тип электропривода | – | - многооборотный | - четвертьоборотный |
| Тип присоединительного фланца (по ISO , ГОСТ ) | – |  |
| Тип втулки (муфты) | – | - UN | - B3 | - B4 |
| Если многооборотный электропривод то производитель редуктора ОАО «Тяжпромарматура» |
| Примечание: |
| Электрогидропривод |
| Фирма производитель (название) | – |  |
| Обозначение электрогидропривода (название) | – |  |
| Давление в гидроаккумуляторе | МПа |  |
| Количество перестановок | – |  |
| Наличие встроенного блока управления | – | - Да | - Нет |
| Напряжение питания электрогидропривода | В |  |
| Напряжение управления электрогидроприводом | В |  |
| Тип электрической схемы | – |  |
| Тип гидромеханической схемы | – |  |
| Тип присоединительного фланца (по ISO , ГОСТ ) | – |  |
| Тип втулки (муфты) | – | - UN | - B3 | - B4 |
| Примечание: |
| Дополнительные требования |
| ДОЛЖНОСТЬ | ФИО | ПОДПИСЬ | ДАТА |