Необходимые технические требования заказчика к задвижке.

ПРОПИСНЫМИ буквами, курсивом и цветом выделены поля для обязательного заполнения.

| Наименование параметра | Ед. измер. | Значение параметра |
| --- | --- | --- |
| Основные параметры |
| КОЛИЧЕСТВО | шт. |  |
| ТИП ЗАДВИЖКИ | – | - Клиновая | - Шиберная |
| НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР ПРОХОДА DN (Ду) | мм |  |
| НОМИНАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ РN (Ру) | МПа |  |
| Возможность заужения прохода | – | - Да | - Нет |
| Герметичность затвора по ГОСТ 9544–2005 |  | - Класс А | - Класс В |
| ТИП СРЕДЫ | – | - Вода - Пар - Нефть | - Жидкие неагрессивные среды - Неагрессивный природный газ - Другая: |
| ВИД УПРАВЛЕНИЯ | – | - Ручной | - Электропривод | - Под электропривод |
| ТИП УСТАНОВКИ | – | - Наземная | - Подземная |
| Место установки | – | - В помещении | - На открытом воздухе |
| КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ | – | - У1 | - ХЛ1 | - Т1 |
| ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | °С | min: |  | max: |  |
| Сейсмостойкость по шкале MSK-64 | баллы |  |
| Примечание: |
| Параметры среды |
| Категория рабочей среды и её группа по ПУЭ | – | категория |  | группа |  |
| ТЕМПЕРАТУРА РАБОЧЕЙ СРЕДЫ | °С | min: |  | max: |  |
| ДАВЛЕНИЕ РАБОЧЕЙ СРЕДЫ | МПа | min: |  | max: |  |
| Механические примеси | – | - Да | - Нет |
| Допустимый перепад давления при открытии (Р | МПа |  |
| Примечание: |
| Присоединение к трубопроводу |
| ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ТРУБОПРОВОДУ | – | - Фланцевое | - Под приварку |
| Если фланцевое |
| Стандарт фланца | – | - ГОСТ | - ISO |
|  |  | - ANSI | - другой |
| Исполнение уплотнительных поверхностей магистральных фланцев задвижек по ГОСТ 12815-80 | – | - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 |
| Тип фланца ISO | – |  |
| Тип фланца ANSI | – |  |
| Материал уплотнительной прокладки | – |  |
| Тип уплотнительной прокладки |  |  |
| Комплектовать ответными фланцами | – | - Да |
| Если под приварку |
| Параметры присоединяемой трубы: |
| диаметр | мм |  |
| толщина стенки | мм |  |
| категория прочности | – |  |
| материал трубопровода | – | Сталь: |
| Примечание: |
| Прочие требования |
| Наличие покрытия усиленного типа | – | - Да | - Нет |
| Если да, то (тип, наименование) | – |  |
| Материал сальника шпинделя | – |  |
| Материал уплотнения соединения корпус-крышка | – |  |
| Материал корпусных деталей | – | Сталь: |
| Редуктор |
| Редуктор | - | - Серийный | - Другой |
| Если другой то: |
| Тип (обозначение) редуктора | – |  |
| Фирма производитель | – |  |
| Передаточное отношение |  |  |
| Коэффициент усиления |  |  |
| Присоединительный фланец к задвижке |  |  |
| Длина защитного колпака |  |  |
| Примечание: |
| Электропривод |
| Фирма-производитель (название) | – |  |
| Обозначение электропривода (название) | – |  |
| Наличие встроенного блока управления | – | - Да | - Нет |
| Интеллектуальный привод |  | - Да | - Нет |
| Напряжение питания / частота | В/Гц | / |  |
| Напряжение управления приводом | В |  |
| Требуемое время перекрытия | сек |  |
| Примечание: |
| Дополнительные требования |
| ДОЛЖНОСТЬ | ФИО | ПОДПИСЬ | ДАТА |